|  | Timbro Istituzione Scolastica | Intestazione |
| --- | --- | --- |
| (versione 2.0.13) | data compilazione | a cura di |

CHECK LIST - SALUTE E SICUREZZA NELLA SCUOLA

Lista di controllo per l’autovalutazione da parte della scuola predisposta dalla rete per la sicurezza delle scuole di Alessandria.

Obiettivo: individuare non conformità e anomalie riguardanti gli aspetti applicativi del D.Lgs. 81/08 titolo I ed altre norme specifiche della scuola.

Sintesi degli aspetti trattati

-	Parte 1^ dati generali della Scuola, figure istituzionali;

-	Parte 2^ documentazione tecnica;

-	Parte 3^ documentazione dell'Istituzione scolastica;

-	Parte 4^ informazione, formazione, addestramento;

-	Parte 5^ caratteristiche degli ambienti;

-	Parte 6^ caratteristiche degli ambienti con riferimento all’emergenza;

-	Parte 7^ laboratori, locali e spazi particolari.

Colori utilizzati – Legenda

|  | Assolutamente prioritario |
| --- | --- |
|  | Da non sottovalutare |
|  | Procrastinabile |

Note

I colori usati sono stati posti in relazione anche alle frequenze statistiche di accadimento dei fenomeni rischiosi riscontrabili.

Si prega di non lasciare nessun quesito privo di risposta, contrassegnando le celle predisposte con:

[x] si                            [x] no                    oppure [x] n.a. (non applicabile)

Parte 1^ dati generali della Scuola, figure istituzionali

DATI GENERALI

| Istituto …….. |  |
| --- | --- |
| Indirizzo (via - n. - cap) |  |
| Telefono |  |
| e-mail |  |

SOGGETTI D.Lgs. 81/2008 (da compilare a cura dell’Istituzione Scolastica)

| Dirigente scolastico |  |
| --- | --- |
| Vicario del dirigente |  |
| DSGA |  |
| Preposti individuati |  |
| Responsabili plessi |  |
| R.S.P.P. |  |
| R.L.S. |  |
| Medico Competente |  |

DATI ANNO SCOLASTICO 20__/20__ (da compilare a cura dell’Istituzione Scolastica)

| n. docenti |  |
| --- | --- |
| n. non docenti |  |
| n. studenti |  |

ENTE OBBLIGATO ALLA MANUTENZIONE DELL’EDIFICIO AI SENSI DELLA LEGGE 23/96

| Ragione sociale |  |
| --- | --- |
| Indirizzo (via- n°-cap) |  |
| Telefono |  |
| e.mail |  |
| Referente per l’edificio |  |

Parte 2^ documentazione tecnica

| DOCUMENTAZIONE parte 2^ (di pertinenza dell’Ente obbligato) | n.a. | si | no | Criterio | Azioni / Annotazioni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 Certificato Agibilità art. 24 d.P.R. 380/01 | [ ] | [ ] | [ ] |  |  |
| 2.2 Richiesta di accatastamento | [ ] | [ ] | [ ] |  |  |
| 2.3 Dichiarazione di conformità dell’opera rispetto al progetto approvato | [ ] | [ ] | [ ] |  |  |
| 2.4 Dichiarazione di conformità e collaudo degli impianti | [ ] | [ ] | [ ] |  |  |
| 2.5 Certificato di collaudo statico o attestazione statica art. 67 d.P.R. 380/01 | [ ] | [ ] | [ ] |  |  |
| 2.6 Certificato catastale | [ ] | [ ] | [ ] |  |  |
| 2.7 Certificato di conformità delle opere eseguite dopo il 2010 in zone sismiche | [ ] | [ ] | [ ] |  |  |
| 2.8 Valutazione vulnerabilità sismica | [ ] | [ ] | [ ] |  |  |
| 2.9 Dichiarazione di conformità delle opere realizzate in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche | [ ] | [ ] | [ ] |  |  |
| 2.10 Adeguamento barriere architettoniche (d.P.R. 503/96) | [ ] | [ ] | [ ] |  |  |
| 2.11 Certificato allaccio in fogna | [ ] | [ ] | [ ] |  | Presentare relazione sullo stato di avanzamento dell’istanza |
| 2.12 Autorizzazione scarichi in altri corpi ricettori | [ ] | [ ] | [ ] |  |  |
| 2.13 Dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore relativa agli impianti elettrici installati o modificati dopo il 01/03/92, oppure progetto dell’impianto ai sensi dell’art. 5, comma 1 del DM37/08 | [ ] | [ ] | [ ] |  | Da effettuarsi in cooperazione con l’Istituzione scolastica |
| 2.14 Modelli A “denuncia di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche” (modello in uso fino al 22/01/02 ed ora abrogato) | [ ] | [ ] | [ ] |  | Da effettuarsi in cooperazione con l’Istituzione scolastica |
| 2.15 Modelli B “denuncia di impianto di messa a terra” (modello in uso fino al 22/01/02 ed ora abrogato) | [ ] | [ ] | [ ] |  | Da effettuarsi in cooperazione con l’Istituzione scolastica |
| 2.16 Impianti di protezione dalle scariche atmosferiche 2.16.1 Valutazione del rischio di fulminazione realizzata secondo le Norme (relazione di autoprotezione) 2.16.2 Progetto e dichiarazione di conformità impianto | [ ] [ ] | [ ] [ ] | [ ] [ ] |  | Da effettuarsi in cooperazione con l’Istituzione scolastica |

| DOCUMENTAZIONE parte 2^ (di pertinenza dell’Ente obbligato) | n.a. | si | no | Criterio | Azioni / Annotazioni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.17 Apparecchi di sollevamento con portata > 200 kg: se costruiti prima del 19/9/1996 2.17.1 Libretto matricolare ENPI/ISPESL 2.17.2 Verbale di verifica periodica rilasciato da ASL se costruiti dopo il 19/9/1996 2.17.3 Certificato CE di conformità 2.17.4 Richiesta di prima verifica all’ISPESL per quelli con meno di un anno di vita 2.17.5 Verifica di conformità al decreto 23 luglio 2009 del Ministero dello Sviluppo Economico 2.17.6 Verbale di verifica periodica biennale art. 13 d.P.R. 162/99 2.17.7 Manutenzione ordinaria semestrale art. 15 d.P.R. 162/99 2.17.8 Licenza di esercizio art. 6 Legge 24 ottobre 1942 n.1415 | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] |  |  |
| 2.18 Verbale di verifica periodica all'impianto di messa a terra, di un Organismo individuato dal Ministero per lo Sviluppo Economico, con data non antecedente a 2 anni dalla data di Conformità dell’installatore (5 anni per luoghi non soggetti a C.P.I.). In alternativa lettera d’accettazione d’incarico dell’Organismo Individuato per l’effettuazione della verifica (d.P.R. 462/01) | [ ] | [ ] | [ ] |  |  |
| 2.19 Impianti Ascensori/Montacarichi (portata < 25 kg e corsa < 2 m): 2.19.1 Libretto d’impianto e targa in cabina[contenente soggetto incaricato verifiche, installatore e n. di fabbricazione, n.di matricola, portata complessiva in Kg., n. di persone max.] con matricola rilasciata dal comune.  2.19.2 Verbale di verifica periodica da parte di Organismo Notificato con data < 2 anni oppure effettuato da ASL, ARPA con trasmissione al comune anche se negativa e successiva verifica straordinaria. 2.19.3 Visita di manutenzione almeno una volta ogni 6 mesi per gli ascensori ed una volta/anno per i montacarichi con annotazioni sul libretto | [ ] [ ] [ ] | [ ] [ ] [ ] | [ ] [ ] [ ] |  |  |

| DOCUMENTAZIONE parte 2^ (di pertinenza dell’Ente obbligato) | n.a. | si | no | Criterio | Azioni / Annotazioni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.20 Impianto di riscaldamento (D.M. 37/2008): 2.20.1 Per gli impianti realizzati dopo il 27 marzo 2008,dichiarazione di conformità dell’installatore abilitato (N.B, prima del 27/03/08 la dichiarazione di conformità era richiesta solo per impianti in “ambienti civili”) Inoltre, per impianti ad “ acqua calda” ( no ad aria) con potenzialità superiore a 35kW (30.000 kcal/h) : 2.20.2 progetto secondo D.M. 1.12.75 Approvato da ISPESL. 2.20.3 verbale di omologazione ISPESL Inoltre, solo per impianti ad “ acqua calda” con potenzialità superiore a 116 kW (100.000 kcal/h): 2.20.4 verbali di verifica periodica eseguiti con data non antecedente a 5 anni | [ ] [ ] [ ] [ ] | [ ] [ ] [ ] [ ] | [ ] [ ] [ ] [ ] |  |  |
| 2.21 Libretto di centrale (d.P.R. 412/93) | [ ] | [ ] | [ ] |  |  |
| 2.22 Verbali delle verifiche periodiche (d.P.R. 412/93) | [ ] | [ ] | [ ] |  |  |
| 2.23 Verbali dei controlli e degli interventi di manutenzione (d.P.R. 412/93) | [ ] | [ ] | [ ] |  |  |
| 2.24 Impianti Elettrici in luoghi con pericolo di esplosione (se presenti)  2.24.1 Documentazione di classificazione delle aree (centrale termica e cucina sono escluse se rispondenti al DPR 661/96).  2.24.2 Denuncia degli impianti.  2.24.3 Verbale di omologazione (I° verifica) dei detti impianti elettrici , di non oltre 2 anni.  2.24.4 Verbale di verifica periodica successiva all’omologazione | [ ] [ ] [ ] [ ] | [ ] [ ] [ ] [ ] | [ ] [ ] [ ] [ ] |  |  |
| 2.25 Certificato Prevenzione Incendi e scadenza Se C.P.I. assente adeguamenti per l’ottenimento iniziati | [ ] [ ] | [ ] [ ] | [ ] [ ] |  |  |
| 2.26 Presenza impianto rilevamento incendio (Se sono presenti locali con carico d'incendio superiore a 30 kg/m2) | [ ] | [ ] | [ ] |  |  |

| DOCUMENTAZIONE parte 2^ (di pertinenza dell’Ente obbligato) | n.a. | si | no | Criterio | Azioni / Annotazioni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.27 Impianti a pressione (se presenti e solo se capacità > 24 l) (autoclavi per acqua e recipienti per aria compressa) Se costruiti prima del 29/05/2002: 2.27.1 Libretto matricolare ISPESL o ANCC inoltre, se PxV [bar x litri]> 8000 o P bollo>12 bar 2.27.2 Richiesta omologazione a ISPESL 2.27.3 Verbale di omologazione ISPESL 2.27.4 Verbale verifica periodica | [ ] [ ] [ ] [ ] | [ ] [ ] [ ] [ ] | [ ] [ ] [ ] [ ] |  |  |
| 2.28 Se costruiti dopo il 29/05/2002: 2.28.1 Certificato CE di conformità (con evidenziato rispondenza a direttiva 97/23/CE oppure a 87/404/CE) 2.28.2 Comunicazione di messa in servizio a ISPESL per gli apparecchi NON esclusi ( cioè rientranti art. 2 D.M.329/04) 2.28.3 Verbale verifica primo impianto ISPESL 2.28.4 Verbale di verifica periodica rilasciato N.B. Se ci sono Generatori di Vapore, chiedere a tecnici ISPESL poiché casistica complessa. | [ ] [ ] [ ] [ ] | [ ] [ ] [ ] [ ] | [ ] [ ] [ ] [ ] |  |  |
| 2.29 Impianti piattaforme per disabili con corsa > 2 m 2.29.1 Targa con n° di matricola rilasciato dal comune 2.29.2 Certificato CE di conformità 2.29.3 Indicazione della Ditta Manutentrice 2.29.4 Verifica biennale Organismo Notificato | [ ] [ ] [ ] [ ] | [ ] [ ] [ ] [ ] | [ ] [ ] [ ] [ ] |  |  |

Parte 3^ documentazione dell’Istituzione scolastica

| DOCUMENTAZIONE parte 3^ (di pertinenza dell’Istituzione Scolastica) | n.a. | si | no | Criterio | Azioni / Annotazioni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI Si ritiene metodologicamente adeguato una VDR che contenga tutti i seguenti elementi: -anagrafica aziendale -organizzazione per la sicurezza; -criteri e metodi adottati; -elenco delle mansioni e dei lavoratori esposti; -rischi individuati e loro stima o misura (*); -misure di prevenzione e protezione adottate in coerenza con i rischi individuati; | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] | Verificare la presenza, la data di aggiornamento e le firme dei soggetti sottoscrittori del VDR |  |
| 3.2 – valutazione RISCHIO CHIMICO | [ ] | [ ] | [ ] |  |  |
| 3.3 – valutazione RISCHIO LAVORATRICI MADRI e procedura (lavoratrici e studentesse) | [ ] | [ ] | [ ] | Deve risultare evidenza di valutazione dei rischi in particolare per: - insegnanti di asili nido e scuole dell’infanzia - insegnanti che svolgono attività a rischio da valutare in modo specifico (es. insegnanti di sostegno con alunni problematici) - studentesse Alla VDR deve essere correlata specifica procedura portata a conoscenza del personale coinvolto |  |
| 3.4 – valutazione RISCHIO RUMORE | [ ] | [ ] | [ ] |  |  |
| 3.5 – valutazione RISCHIO VIBRAZIONI | [ ] | [ ] | [ ] | Da considerare in agraria (uso macchine agricole priorità A) |  |
| 3.6 – valutazione RISCHIO ATMOSFERE ESPLOSIVE (ATEX) | [ ] [ ] | [ ] [ ] | [ ] [ ] | Da considerare nei laboratori di chimica, nei locali con presenza di saldature a fiamma libera, deposito carburante (per la scuola), centrale termica e cucine (per il proprietario). Relazione di analisi del rischio esplosione per gli ambienti con presenza di sostanze infiammabili. |  |
| 3.7 – valutazione LAVORI IN APPALTO e procedure relative | [ ] | [ ] | [ ] | Da considerare per gli appalti di: pulizia, consegna pasti, manutenzioni ecc..) |  |
| 3.7.1) per le attività in appalto sono attivate modalità di coordinamento? | [ ] | [ ] | [ ] | Ne è evidenza verbale di coordinamento |  |
| 3.7.2) è stato elaborato documento unico valutazione rischi interferenze allegato al contratto d’appalto | [ ] | [ ] | [ ] | Acquisire e verificare capitolato d’appalto |  |
| 3.7.3) è presenta una procedura che disciplina le modalità di coordinamento | [ ] | [ ] | [ ] | Deve risultare formalizzazione delle procedure Deve risultare evidenza rispetto a: -modalità per gestire le interferenze; -eventuali procedure di sicurezza definite congiuntamente; - modalità di verifica rispetto a quanto pianificato |  |

| DOCUMENTAZIONE parte 3^ (di pertinenza dell’Istituzione Scolastica) | n.a. | si | no | Criterio | Azioni / Annotazioni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.8 – valutazione RISCHIO BIOLOGICO | [ ] | [ ] | [ ] | Da considerare nei nidi, materne e scuola a indirizzo biologico |  |
| 3.9 – valutazione RISCHIO RADIAZIONI NON IONIZZANTI | [ ] | [ ] | [ ] | Da considerare in caso di presenza di reti wifi |  |
| 3.10 – valutazione RISCHIO RADIAZIONI OTTICHE | [ ] | [ ] | [ ] |  |  |
| 3.11 – valutazione RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO | [ ] | [ ] | [ ] |  |  |
| 3.12 Organizzazione e organigramma del Sistema Prevenzionistico | [ ] | [ ] | [ ] | Verificare la presenza |  |
| 3.13 Planimetria della scuola con destinazione d’uso dei locali | [ ] | [ ] | [ ] |  |  |
| 3.14 – valutazione RISCHIO INCENDIO (D.lgs 81/08 – art. 17, comma 1, lettera a): E’ stato redatto il documento relativo alla valutazione dei rischi d’incendio e attuazione delle misure di prevenzione e protezione contro l’incendio ed è depositato presso l’attività ai sensi dell’art. 29 comma 4 del D.lgs 81/08. | [ ] | [ ] | [ ] |  |  |
| 3.15 Numero minimo degli addetti per le emergenze antincendio (D.lgs 81/08 – art.43, comma 2): Il numero minimo degli addetti per le emergenze antincendio contemporaneamente presenti, in relazione alle dimensioni dell’attività, ovvero dei rischi specifici della stessa sarà non inferiore a n. ______unità. | [ ] | [ ] | [ ] |  |  |
| 3.16 Norme aziendali di sicurezza (D.lgs 81/08 – art.18, comma 1, lettera f): Sono state predisposte le norme aziendali in materia di sicurezza finalizzate alla prevenzione incendi e tutti i lavoratori sono stati informati. | [ ] | [ ] | [ ] |  |  |
| 3.17 Procedure e competenze per gli addetti antincendio (D.lgs 81/08 – art.28, comma 2, lettera d): Sono state definite le procedure e le competenze per gli addetti antincendio ai fini dell’effettuazione delle misure di prevenzione, con particolare riferimento al controllo degli inneschi e alla limitazione del carico di incendio ai valori previsti nel progetto approvato. | [ ] | [ ] | [ ] |  |  |
| 3.18 Misure di emergenza e informazione dei lavoratori (D.lgs 81/08 – art. 36): Sono state predisposte le misure di emergenza da attuare in caso di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato. Tutti i lavoratori ne sono stati informati. | [ ] [ ] | [ ] [ ] | [ ] [ ] |  |  |
| DOCUMENTAZIONE parte 3^ (di pertinenza dell’Istituzione Scolastica) | n.a. | si | no | Criterio | Azioni / Annotazioni |
| 3.19 Piano di emergenza: Il piano di emergenza, redatto ai sensi del punto 8.2 dell’allegato VIII del D.M. 10 marzo 1998, è stato portato a conoscenza dei dipendenti e la planimetrie allegate sono affisse nei locali. Sono state definite le procedure di cui al punto 8.2 lettera f per la chiamata dei Vigili del Fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l’intervento. | [ ] [ ] | [ ] [ ] | [ ] [ ] |  |  |
| 3.20 Programma di controllo periodico (D.lgs 81/08 – art. 64, comma 1, lettera e): Sono stati definiti i programmi di controllo periodico e regolare manutenzione degli impianti e dei dispositivi di sicurezza destinati alla prevenzione degli incendi e/o all’eliminazione dei pericoli. | [ ] | [ ] | [ ] |  |  |
| 3.21 E’ stato istituito il registro controlli e manutenzioni per i presidi antincendio conforme all’art. 6 – d.P.R. 1 agosto 2011 n. 151, viene costantemente aggiornato ed è disponibile per i controlli da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. | [ ] | [ ] | [ ] |  |  |
| 3.22 Verbali Prove di evacuazione (moduli E inviati all’UST) | [ ] | [ ] | [ ] | Verificare l’effettuazione di 2 prove all’anno |  |
| 3.23 Registro Infortuni | [ ] [ ] [ ] | [ ] [ ] [ ] | [ ] [ ] [ ] | Il registro deve essere presente a scuola; si richiede di verificarne la presenza e la completezza . Nelle scuole plurilocalizzate deve essere presente in ogni Unità locale provvista di ufficio di dirigenza (circ. Min. Lav. 537 del 03.02.59) |  |
| 3.24 Procedura Organizzazione Primo Soccorso con elenco dei presidi sanitari loro ubicazione | [ ] | [ ] | [ ] |  |  |
| 3.25 Pronto Soccorso – Sono presenti la cassetta di primo soccorso e/o pacchetti di medicazione conformi al D.M. 388/03? n. cassette ________ n. pacchetti __________ | [ ] | [ ] | [ ] |  |  |
| 3.26 Modulo di controllo contenuto cassette e pacchetti di 1°soccorso | [ ] | [ ] | [ ] |  |  |
| 3.27 E’ segnalata la presenza? | [ ] | [ ] | [ ] |  |  |
| 3.28 E’ presente il defibrillatore semiautomatico esterno DAE | [ ] | [ ] | [ ] |  |  |
| 3.29 E’ presente un congruo numero di lavoratori con l’abilitazione alla defibrillazione semiautomatica | [ ] | [ ] | [ ] |  |  |
| 3.30 Se il DAE è assente, è stato programmato l’acquisto | [ ] | [ ] | [ ] | Verificare la possibilità di donazioni da parte di enti vari |  |
| 3.31 Fumo – Sono presenti regolari cartelli per il divieto di fumo con l’indicazione dei preposti alla vigilanza e accertamento | [ ] | [ ] | [ ] | Controllare l’effettivo rispetto del divieto verificando la presenza di indizi |  |
| DOCUMENTAZIONE parte 3^ (di pertinenza dell’Istituzione Scolastica) | n.a. | si | no | Criterio | Azioni / Annotazioni |
| 3.32 Nomina R.S.P.P. | [ ] [ ] | [ ] [ ] | [ ] [ ] | Verificare l’atto formale di nomina, da custodirsi in sede. Verificare requisiti e formazione (vedi formazione) |  |
| 3.33 Designazione Addetti S.P.P. | [ ] [ ] | [ ] [ ] | [ ] [ ] | Verificare l’atto formale di nomina, da custodirsi in sede. Verificare requisiti e formazione (vedi formazione) Il requisito è da valutare in rapporto alla presenza di strutture delocalizzate (plessi) nelle quali si ritiene debbano essere presenti referenti in ciascun plesso con funzione di collegamento con il responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione della scuola. |  |
| 3.34 Designazione Addetti emergenza evacuazione e prevenzione incendi | [ ] [ ] | [ ] [ ] | [ ] [ ] | Verificare l’atto formale di nomina, con controfirma per accettazione da custodirsi in sede. Verificare formazione (vedi formazione). | È’ accettabile un ritardo tra la nomina e l’effettuazione del corso, sempre che sia documentabile l’iscrizione al corso. |
| 3.35 Designazione Addetti primo soccorso | [ ] [ ] | [ ] [ ] | [ ] [ ] | Verificare l’atto formale di nomina, con controfirma per accettazione da custodirsi in sede. Verificare formazione (vedi formazione). | È’ accettabile un ritardo tra la nomina e l’effettuazione del corso, sempre che sia documentabile l’iscrizione al corso. |
| 3.36 Nomina Medico Competente | [ ] | [ ] | [ ] | Verificare la presenza della nomina |  |
| 3.37 Elenco lavoratori soggetti ad Accertamento Sanitario / protocollo sanitario/ idoneità / idoneità con prescrizioni | [ ] | [ ] | [ ] | Presenza del protocollo sanitario |  |
| 3.38 Elenco lavoratori idonei e parzialmente idonei | [ ] | [ ] | [ ] | Evidenza idoneità sanitaria ( certificati di idoneità) |  |
| 3.39 Comunicazione al Dirigente Scolastico delle R.S.U. della designazione R.L.S. (oppure elezione diretta dei lavoratori) | [ ] [ ] | [ ] [ ] | [ ] [ ] | Verificare verbale di designazione da parte R.S.U. o elezione diretta da parte dei lavoratori Verificare formazione (vedi formazione). | È’ accettabile un ritardo tra la nomina e l’effettuazione del corso, sempre che sia documentabile l’iscrizione al corso. |
| 3.40 Verbali Riunioni Periodiche | [ ] | [ ] | [ ] | Verificare verbale annuale – relazione scritta del medico competente |  |
| 3.41 Richiesta d’interventi/manutenzione al Proprietario (art.18 c.3) | [ ] | [ ] | [ ] | Documenti o lettera annuale con indicazione circostanziata degli interventi richiesti. |  |
| 3.42 Patentini per uso fitosanitari | [ ] | [ ] | [ ] | Da considerare in agraria |  |
| 3.43 Elenco e caratteristiche D.P.I. (+ modulo di consegna) | [ ] | [ ] | [ ] |  |  |
| 3.44 Elenco dei prodotti utilizzati per le pulizie e relative schede di sicurezza | [ ] | [ ] | [ ] |  |  |
| 3.45 Prescrizioni e/o verbali degli organi di vigilanza | [ ] | [ ] | [ ] |  |  |

Parte 4^ informazione, formazione, addestramento

| informazione/formazione/addestramento parte 4^ (di pertinenza dell’Istituzione Scolastica) | n. a. | si | no | Criterio | Azioni / Annotazioni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INFORMAZIONE 4.1 E’ stata fornita una informazione generale sui rischi specifici della realtà scolastica? | [ ] | [ ] | [ ] | Verificare consegna materiale informativo (organigramma del S.P. e procedure ecc..) |  |
| 4.2 E’ stata effettuata la informazione sul piano di emergenza a tutti i lavoratori? |  |  |  | Verificare incontri informativi prima delle prove di evacuazione e alla accoglienza consegna estratto del piano di emergenza) |  |
| FORMAZIONE | [ ] | [ ] | [ ] |  |  |
| 4.3 Se il datore di lavoro si è autonominato R.S.P.P. : |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 prima del 25 luglio 2012 ha frequentato un corso di 16 ore? | [ ] | [ ] | [ ] | Verificare attestato. |  |
| 4.3.2 dopo il 25 luglio 2012 ha frequentato un corso da 32 ore? | [ ] | [ ] | [ ] | Verificare attestato. |  |
| 4.4 Il R.S.P.P. nominato diverso dal datore di lavoro, é: |  |  |  |  |  |
| in possesso dei seguenti titoli di studio: 4.4.1  diploma di istruzione secondaria superiore 4.4.2  laurea specifica (art. 32, comma 5, D.Lgs 81/08) (esonerato da modulo A e B) 4.4.3  alla data 13.08.2003 stava svolgendo tali funzioni ed aveva già maturato 6 mesi di esperienza | [ ] [ ] [ ] | [ ] [ ] | [ ] [ ] [ ] | Verificare quanto indicato nella nomina |  |
| in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento dell’attività in quanto: 4.4.4  ha frequentato i corsi di formazione e aggiornamento di cui al comma 2 e 6 art. 32 DLgs 81/08:  mod. A (28 ore)  esonero  mod. B (24 ore) ATECO 8 data ________ esonero  mod. C (24 ore)  n. ore aggiornamento (40 ore) 1° anno ____ 2° anno ____ 3° anno ____ 4° anno ____ 5° anno _____ | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] | Verificare attestati. Nota: l’aggiornamento decorre dalla data dell’attestato ufficiale del modulo B e può essere effettuato anche in soluzione unica |  |
| 4.5 Gli Addetti S.P.P. sono: in possesso dei seguenti titoli di studio: 4.5.1  diploma di istruzione secondaria superiore 4.5.2  ha frequentato i corsi di formazione e aggiornamento di cui al comma 2 e 6 art. 32 DLgs 81/08:  mod. A (28 ore)  esonero  mod. B (24 ore) ATECO 8 data ________ esonero  n. ore aggiornamento (40 ore) 1° anno ____ 2° anno ____ 3° anno ____ 4° anno ____ 5° anno _____ | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] | Verificare quanto indicato nella nomina. Nota: Compilare il box a lato indicando ogni A.S.P.P. in servizio Nota: l’aggiornamento decorre dalla data dell’attestato ufficiale del modulo B e può essere effettuato anche in soluzione unica |  |

| informazione/formazione/addestramento parte 4^ (di pertinenza dell’Istituzione Scolastica) | n. a. | si | no | Criterio | Azioni / Annotazioni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.6 R.L.S ha: 4.6.1 ha frequentato corso di 32 ore? 4.6.2 in programma per il ________ | [ ] [ ] | [ ] [ ] | [ ] [ ] | Verificare attestato e programma. |  |
| 4.7 ha effettuato l’aggiornamento annuale da 8 ore (per scuole oltre i 50 lavoratori) | [ ] | [ ] | [ ] | Verificare attestato. |  |
| 4.8 Gli addetti alle Emergenze hanno frequentato specifici corsi di formazione previsti dal D.M.10.03.98 ? |  |  |  | garantire la presenza adeguata (considerare i corsi serali) |  |
| 4.9 Antincendio: Numero Addetti formati _____________ 4.9.1  Basso Rischio (4 ore) (se presenti meno di 100 persone) 4.9.2  Medio Rischio (8 ore) (se presenti più di 100 persone) 4.9.3  Alto Rischio (16 ore) (se presenti più di 1000 persone) 4.9.4  Attestato di idoneità rilasciato dai VVF (obbligatorio il conseguimento se presenti più di 300 persone) 4.9.5  In programma per il ________ 4.9.6  aggiornamento n. 5 ore data ________________ | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] | Verificare attestato. |  |
| 4.10 Pronto Soccorso gruppo B – C (D.M. 388/2003 – 12 ore) Numero Addetti formati _____ data formazione ____________ | [ ] | [ ] | [ ] | garantire la presenza adeguata (considerare i corsi serali) |  |
| 4.10.1  In programma per il ________ 4.10.2  Aggiornamento triennale n. 4 ore data ___________ | [ ] [ ] | [ ] [ ] | [ ] [ ] | Verificare attestato. |  |
| Preposti ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera e) dlgs 81/08 4.11 Sono stati identificati i preposti? | [ ] | [ ] | [ ] | Verificare modalità di identificazione |  |
| E’ stata effettuata la formazione dei preposti? 4.12.1  In programma per il ________ 4.12 .2  aggiornamento periodico____________ | [ ] [ ] | [ ] [ ] | [ ] [ ] | Verificare attestato e programma. |  |
| Dirigenti ai sensi dell’articolo 2, comma 1, d) dlgs 81/08 4.13 Sono stati identificati altri dirigenti oltre al Vicario e al D.S.G.A.? | [ ] | [ ] | [ ] |  |  |
| E’ stata effettuata la formazione dei dirigenti? 4.14.1  In programma per il ________ 4.14.2  aggiornamento periodico____________ | [ ] [ ] | [ ] [ ] | [ ] [ ] |  |  |

| informazione/formazione/addestramento parte 4^ (di pertinenza dell’Istituzione Scolastica) | n. a. | si | No | Criterio | Azioni / Annotazioni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lavoratori 4.15 E’ stata effettuata la formazione di tutti i lavoratori? 4.15.1  corso 12 ore 4.15.2  corso ____ore per lavoratori in situazioni particolari 4.15.3  corso ____ore per studenti 4.15.4  corsi in programma per il ________ | [ ] [ ] [ ] [ ] | [ ] [ ] [ ] [ ] | [ ] [ ] [ ] [ ] | Prendere visione dell’elenco completo dei lavoratori (docenti e non docenti). Verificare programma e attestato o verbale con firme. |  |
| Attrezzature di lavoro 4.16 E’ stata effettuata la formazione di tutti i lavoratori addetti in conformità a quanto disciplinato dall’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 22 febbraio 2012, pubblicato su G.U. n. 60 del 12/03/2012 (suppl. ord. N. 47)? | [ ] | [ ] | [ ] | Verificare la presenza di trattori agricoli o forestali a ruote o a cingoli, carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, ecc. |  |
| NEO-ASSUNTI 4.17 E’ stata effettuata la formazione dei neo-assunti all’inizio dell’A.S.? | [ ] | [ ] | [ ] | Verificare programma e attestato o verbale con firme. Supplenti – tirocinanti Definitivi (entro due mesi deve essere effettuata la formazione) Temporanei (solo supplenze brevi) procedura |  |
| 4.18 Organizzazione/pacchetto informativo per i neo-assunti | [ ] | [ ] | [ ] | Prendere visione di eventuale materiale informativo specifico e procedura di accoglienza |  |
| 4.19 Addestramento documentato (sul luogo di lavoro) | [ ] | [ ] | [ ] | Verifica nomina tutor e piano di addestramento e valutazione. |  |
| STUDENTI in alternanza 4.20 n. studenti formati ________ - n. ore ________ | [ ] | [ ] | [ ] |  |  |
| 4.21 Procedura individuazione tutor aziendale 4.22 Procedura individuazione tutor scolastico | [ ] [ ] | [ ] [ ] | [ ] [ ] | Verifica convenzione con indicazione del tutor interno e aziendale |  |
| 4.23 Programma di formazione ai rischi specifici concordati con le aziende | [ ] | [ ] | [ ] | Verificare programma e attestazione (registro scolastico, ecc.); piano di addestramento e valutazione. |  |

Parte 5^ caratteristiche degli ambienti

|  | caratteristiche degli ambienti parte 5^ (di pertinenza dell’Istituzione Scolastica con la cooperazione dell’Ente obbligato) | n. a. | si | no | Criterio | Azioni / Annotazioni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 Gli ambienti scolastici (aule, laboratori, servizi, ecc.) sono provvisti di adeguata aerazione naturale? | [ ] | [ ] | [ ] | Verificare che sia presente una superficie finestrata apribile pari ad almeno 1/8 della superficie pavimentata dei locali. Le finestre con apertura ad anta sono da conteggiare al 100%. Le finestre scorrevoli su se stesse garantiscono un’aerazione pari al 50% della superficie finestrata. Le finestre con apertura a vasistas garantiscono un’aerazione non superiore al 50% della superficie finestrata (dipende dal grado di apertura). |  |
| 5.2 Gli ambienti scolastici (aule, laboratori, servizi, ecc.) sono provvisti di adeguata illuminazione naturale? | [ ] | [ ] | [ ] | Deve essere presente una superficie finestrata pari ad almeno 1/8 della superficie pavimentata dei locali. Dal conteggio sono escluse le superfici trasparenti che si trovano ad una quota compresa tra il pavimento e 60 cm. Del medesimo. |  |
| 5.3 Affollamento – Le classi sono formate da un massimo di 25 alunni? | [ ] | [ ] | [ ] | Se più di 25 occorre che vi sia una formale autorizzazione del Dirigente scolastico che se ne assume la responsabilità, come indicato dal DM 26 agosto 1992, e devono essere effettuate più prove di evacuazione durante l’anno |  |
| 5.4 La superficie delle aule è adeguata? | [ ] | [ ] | [ ] | Per le scuole superiori (e universitarie) la superficie dell’aula deve risultare dal seguente prodotto: n. alunni*1,96 mq Per tutte le altre scuole dal seguente prodotto: n.alunni*1,80 mq |  |
| 5.5 Il lay-out dell’aula è tale da garantire una rapida evacuazione degli studenti? | [ ] | [ ] | [ ] | Verificare che la disposizione dei banchi e degli arredi sia tale da non ostacolare il regolare deflusso. |  |
| 5.6 Le scale o altri luoghi sopraelevati sono dotate di parapetto alto almeno un metro? | [ ] | [ ] | [ ] | Verificare che i parapetti abbiano un’altezza pari ad almeno 1m. (meglio se 1,20 m.) e che abbiano caratteristiche di non scalabilità almeno nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole elementari e medie. |  |

| Caratteristiche degli ambienti parte 5^ (di pertinenza dell’Istituzione Scolastica con la cooperazione dell’Ente obbligato) | n. a. | si | no | Criterio | Azioni / Annotazioni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.7 Vetri – I vetri fino ad almeno un metro da terra sono di sicurezza antisfondamento? | [ ] | [ ] | [ ] | Tutte le superfici vetrate, trasparenti o traslucide devono avere caratteristiche di sicurezza se sono collocate ad un’altezza compresa fra la quota del pavimento ed un metro dallo stesso. Nel caso di scuole dell’infanzia ed elementari tali superfici devono essere di sicurezza indipendentemente dall’altezza cui sono collocate. Devono essere marcate e deve essere presente la certificazione secondo relative norme UNI (UNI 7697) E’ ammesso l’uso di pellicole trasparenti tali da rendere le superfici vetrate antinfortunistiche a condizione che vi sia dichiarazione dell’installatore. |  |
| 5.8 Corpi illuminanti – I corpi illuminanti sono dotati di protezione anticaduta? | [ ] | [ ] | [ ] | Devono essere presenti dispositivi per impedire la caduta dei corpi illuminanti |  |
| 5.9 Disabili – E ‘ presente un ascensore idoneo per i disabili? | [ ] | [ ] | [ ] | Deve avere caratteristiche tali da permettere l’accesso ad una carrozzina per disabili. |  |
| 5.10 Sono presenti WC attrezzati per disabili? | [ ] | [ ] | [ ] | Devono avere dimensioni tali da permettere l’accesso e la rotazione di una carrozzina per disabili. A fianco del wc deve essere presente apposito maniglione per disabili ecc. |  |
| 5.11 Impianti elettrici – I principali componenti elettrici (prese multiple – cavi volanti – prese/spine) sono conformi alle norme di sicurezza? | [ ] | [ ] | [ ] | Le prese elettriche devono avere gli alveoli protetti, le prese multiple devono essere tali da non permettere il loro concatenamento, i cavi volanti non devono costituire intralcio ecc. |  |
| 5.12 Le parti degli impianti elettrici sono adeguatamente protette da contatti diretti (isolamento)? | [ ] | [ ] | [ ] | Non devono essere presenti cavi elettrici deteriorati o con difetti di isolamento o con nastrature. |  |
| 5.13 Sono presenti le protezioni coordinate per i contatti indiretti? Interruttore differenziale | [ ] | [ ] | [ ] |  |  |

| caratteristiche degli ambienti parte 5^ (di pertinenza dell’Istituzione Scolastica con la cooperazione dell’Ente obbligato) | n. a. | si | no | Criterio | Azioni / Annotazioni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.14 Servizi igienici E’ presente un n° adeguato di servizi igienici e diviso per sesso? | [ ] | [ ] | [ ] | Devono essere presenti servizi igienici separati per il personale e per gli alunni. |  |
| 5.15 Lo stato di igiene dei servizi igienici è adeguato (pulizia, tinteggiatura, ecc.)? | [ ] | [ ] | [ ] | Verificare le condizioni di pulizia e di manutenzione dei servizi igienici. Verificare, inoltre, che non vi siano servizi igienici chiusi a chiave o trasformati in depositi. |  |
| 5.16 Spogliatoi – Sono presenti locali suddivisi per genere? | [ ] | [ ] | [ ] | Sono necessari spogliatoi per il personale delle pulizie, per il personale di cucina e per il personale di laboratori quali laboratorio di chimica, ecc. |  |
| 5.17 Sono presenti degli armadietti per il personale (itp e ata)? | [ ] | [ ] | [ ] |  |  |
| 5.18 Scaffalature – Le scaffalature, armadi o altri arredi potenzialmente pericolosi in caso di ribaltamento sono adeguatamente fissati alle pareti? | [ ] | [ ] | [ ] |  |  |
| 5.19 Scale portatili – Sono dotate di piedi antisdrucciolo? | [ ] | [ ] | [ ] |  |  |
| 5.20 Le scale doppie sono dotate di catena di trattenuta? | [ ] | [ ] | [ ] | Verificare se esiste catena o asta di trattenuta. |  |
| 5.21 Le scale portatili sono marcate CE? | [ ] | [ ] | [ ] |  |  |
| 5.22 Pulizie – I prodotti per la pulizia (acidi, disinfettanti, detersivi, ecc.) sono custoditi in appositi locali chiusi a chiave? | [ ] | [ ] | [ ] |  |  |
| 5.23 Sono presenti copie delle schede di sicurezza delle sostanze pericolose? | [ ] | [ ] | [ ] |  |  |
| 5.24 Seminterrati – Sono utilizzati locali seminterrati ? | [ ] | [ ] | [ ] | Nei seminterrati possono essere collocati locali accessori oppure locali ad uso saltuario. Non possono essere collocati aule o laboratori. |  |

Parte 6^ caratteristiche degli ambienti con riferimento all’emergenza

| caratteristiche degli ambienti con riferimento all’emergenza parte 6^ (di pertinenza dell’Istituzione Scolastica con la cooperazione dell’Ente obbligato) | si | n.a. | no | Criterio | Azioni / Annotazioni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 Planimetrie – Nei corridoi e nei punti ad alta visibilità sono presenti cartelli con l’indicazione dei percorsi di emergenza? | [ ] | [ ] | [ ] | Verificarne la presenza |  |
| 6.2 E’ presente il cartello area di raccolta? | [ ] | [ ] | [ ] | Verificarne la presenza |  |
| 6.3 Presidi antincendio – Sono presenti i presidi antincendio, come da piano di emergenza? | [ ] | [ ] | [ ] | Verificarne la presenza |  |
| 6.4 I presidi antincendio sono segnalati? | [ ] | [ ] | [ ] | Devono essere segnalati da apposita segnaletica, verificarne la presenza e la congruità |  |
| 6.5 I presidi antincendio sono controllati secondo le periodicità previste (estintori – porte – naspi – idranti)? | [ ] | [ ] | [ ] | Verifica della sorveglianza, controllo e manutenzione |  |
| 6.6 E’ presente l’impianto di rivelazione incendi | [ ] | [ ] | [ ] |  |  |
| 6.7 E’ presente l’impianto di diffusione sonora | [ ] | [ ] | [ ] |  |  |
| 6.8 Uscite di emergenza – Sono apribili verso l’esodo? | [ ] | [ ] | [ ] | Verificarne la presenza e l’apertura verso l’esodo |  |
| 6.9 Sono segnalate e provviste di illuminazione di sicurezza? | [ ] | [ ] | [ ] | La segnaletica direzionale e delle uscite deve essere oggetto di sorveglianza per assicurarne la visibilità in caso di emergenza |  |
| 6.10 Sono sgombre? | [ ] | [ ] | [ ] | Verificare che siano sgombre da ostruzioni o pericoli che possano compromettere il sicuro utilizzo in caso di esodo |  |
| 6.11 Vie di emergenza - Sono segnalate e provviste di illuminazione di sicurezza? | [ ] | [ ] | [ ] | Tutte le vie di uscita, inclusi anche i percorsi esterni, devono essere adeguatamente illuminati per consentire la loro percorribilità in sicurezza fino all’uscita sul luogo sicuro. Nelle aree prive di illuminazione naturale o utilizzate in assenza di illuminazione naturale, deve essere previsto un sistema di illuminazione di sicurezza con inserimento automatico in caso di interruzione dell’alimentazione di rete |  |
| 6.12 Sono sgombre? | [ ] | [ ] | [ ] | Le vie di uscita, i passaggi, i corridoi, le scale, devono essere sorvegliate periodicamente al fine di assicurare che siano libere da ostruzioni e da pericoli che possano compromettere il sicuro utilizzo in caso di esodo |  |

Parte 7^ laboratori, locali e spazi particolari

Censimento LABORATORI (di pertinenza dell’Istituzione Scolastica)

| Laboratorio | N.lab | Laboratorio | N. lab | Laboratorio | N. lab |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 Scienze |  | 7.7 Macchine utensili- motori |  | 7.13 Tessitura |  |
| 7.2 Fisica |  | 7.8 Saldatura |  | 7.14 Metalli (oro,ecc..) |  |
| 7.3 Chimica |  | 7.9 Oleodinamica |  | 7.15 Confezioni |  |
| 7.4 Informatica/Multimediale |  | 7.10 Pneumatica |  | 7.16 Odontotecnici |  |
| 7.5 Elettrotecnica (radio -misure elettriche) |  | 7.11 Ceramica |  | 7.17 Tipografia |  |
| 7.6 Automazioni elettroniche |  | 7.12 Falegnameria |  | 7.18 Cucine |  |

| LABORATORI (di pertinenza dell’Istituzione Scolastica) | n. a. | si | no | Criterio | Azioni / Annotazioni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.19 Macchine - Gli organi lavoratori e di trasmissione del moto sono adeguatamente protetti? | [ ] | [ ] | [ ] |  |  |
| 7.20 Sostanze, preparati e miscele pericolosi - Sono presenti le copie delle schede di sicurezza dei prodotti chimici pericolosi? | [ ] | [ ] | [ ] |  |  |
| 7.21 Le sostanze, preparati e miscele pericolosi sono conservati in armadi chiusi e ventilati? | [ ] | [ ] | [ ] |  |  |
| 7.22 Sono state eliminati/sostituiti le sostanze, i preparati e le miscele cancerogeni? | [ ] | [ ] | [ ] |  |  |
| 7.23 Sono presenti i lavaocchi o altro presidio? | [ ] | [ ] | [ ] |  |  |
| 7.24 Sono presenti gli elenchi delle frasi R e S | [ ] | [ ] | [ ] |  |  |
| 7.25 Sono presenti gli elenchi delle frasi H e P | [ ] | [ ] | [ ] |  |  |
| 7.26 Procedure - Sono presenti e affisse procedure specifiche per la gestione del laboratorio? | [ ] | [ ] | [ ] |  |  |
| 7.27 Aspirazione - Sono presenti impianti di aspirazioni per gli inquinanti aereodispersi ? | [ ] | [ ] | [ ] |  |  |
| 7.28 Sono presenti le tende (laboratorio informatica o cad) ? | [ ] | [ ] | [ ] |  |  |
| 7.29 L’impianto di aspirazione è efficiente? | [ ] | [ ] | [ ] |  |  |
| 7.30 DPI - Sono Marcati CE? | [ ] | [ ] | [ ] |  |  |
| 7.31 Esiste una procedura per la gestione dei DPI? | [ ] | [ ] | [ ] | Verificarne l'esistenza e la distribuzione agli interessati Rilevare: formalizzazione della procedura (***) modalità di comunicazione |  |

| LOCALI/SPAZI PARTICOLARI (di pertinenza dell’Istituzione Scolastica) | n. a. | si | no | Criterio | Azioni / Annotazioni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.20 Palestra - Gli ostacoli o sporgenze pericolose sono protette adeguatamente? | [ ] | [ ] | [ ] |  |  |
| 7.21 Le attrezzature ginniche sono immagazzinate correttamente? | [ ] | [ ] | [ ] | Procedure di utilizzo |  |
| 7.22 Le attrezzature ginniche durante l’uso sono adeguatamente fissate? | [ ] | [ ] | [ ] |  |  |
| 7.23 Biblioteca - Sono presenti rilevatori di fumo, dove obbligatorio? | [ ] | [ ] | [ ] |  |  |
| 7.24 Uffici - I VDT sono disposti correttamente rispetto alle finestre? | [ ] | [ ] | [ ] |  |  |
| 7.25 Le postazioni sono ergonomicamente corrette? | [ ] | [ ] | [ ] |  |  |
| 7.26 Ripostigli pulizie/ magazzini – sono chiusi a chiave? | [ ] | [ ] | [ ] |  |  |
| 7.27 Aree cortilive - Le aree cortilive sono provviste di recinzione? | [ ] | [ ] | [ ] |  |  |
| 7.28 Il cortile e le aree esterne sono privi di ostacoli e/o pericoli vari? | [ ] | [ ] | [ ] |  |  |
| 7.29 Il cortile e le aree esterne se utilizzabili dai fumatori sono muniti di contenitori di sabbia per lo spegnimento delle cicche? | [ ] | [ ] | [ ] |  |  |
| 7.30 I giochi sono conformi alle norme di sicurezza? | [ ] | [ ] | [ ] |  |  |
| 7.31 Il terreno dell’area giochi è privo di buche o ostacoli pericolosi? | [ ] | [ ] | [ ] |  |  |